### Д О К У М Е Н Т А Ц  И  Я

### на обществената поръчка – процедура с публична покана с обект:

„Демонтаж на съществуваща абонатна станция, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова абонатна станция за нуждите на „Диагностично консултативен център ХХ – София” ЕООД ”

І. ПРЕДМЕТ:

Предметът на поръчката е „Демонтаж на съществуваща абонатна станция (АС), проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова абонатна станция за нуждите на „Диагностично консултативен център ХХ – София” ЕООД ”, който представлява, както следва:

- Изготвяне на проект съгласно нормативните изисквания и изискванията на „Топлофикация София ” ЕАД.

- Демонтаж на съществуваща АС, нарязване и изнасяне извън помещението на демонтираните съоръжения на посочено от Възложителя място;

- Доставка на АС, която трябва да осигурява проектираните топлинни товари на сградата на ДКЦ – ХХ,  ЕООД, находяща се в  гр. София, бул. „ген. Стефан Тошев”  № 15-17, за нуждите на отоплителна инсталация (ВОИ) и инсталация за подгряване на вода за битови нужди (БГВ), а именно:

- Топлинен товар за ВОИ – 0,840 Gcal/h (977 kW)

- Топлинен товар за БГВ – 0,200 Gcal/h (232 kW)

Абонатната станция, която ще бъде доставена и монтирана трябва да отговаря на „Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 15.04.2008 год.) и „Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 01.03.2010 год.);

- Монтаж на доставената АС с включени всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове и други.

- Доставка и монтаж на   разширителен съд съобразен с доставената АС и изискванията на нормативните актове.

- Преработка на обезвъздушителната систма, съобразено с новата АС.

- Демонтаж, доставка и монтаж на спирателни кранове на колектори.

- Настройка, пускане и тестова работа в рамките на 72 часа.

- Съгласуване на новата АС „Топлофикация София ” ЕАД и въвеждане в експлоатация на АС.

ІІ.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

„Диагностично консултативен център ХХ – София” ЕООД ”, гр. София, бул. „ген. Стефан Тошев”  № 15-17

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

60 /шестдесет/ дни, считано от датата на слючване на договора.

ІV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение, оценявано по следните показатели:

а/ предложена цена (ПЦ) ;

б/ гаранционен срок (ГС);

Относителна тежест на показателите за оценка:

- Показател Предложена цена (ПЦ) – до 70 точки;

- Показател Гаранционен срок  (ГС)– до 30 точки;

Методиката за определяне на относителната тежест на показателите в комплексната оценка на предложението е следната:

4.1. Оценката по показателя „предложена цена” се определя по следната формула:

ПЦ = ННПЦ    x 70, където:    ННПЦ – най - ниска предложена цена

ПЦ уч

ПЦ уч – предложена цена от участника.

4.2. Оценката по показателя “Гаранционен срок” се извършва по два критерия:

ГС  = ПГС уч  x 30,    където: ПГСуч – предложения от всеки частник ГС в месеци

ПГС max.

ПГС max. – е предложения най-дълъг ГС в месеци

Комплексната оценка на офертите се определя по следния начин:

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: КО = ПЦ + ГС.

На първо място се класира икономически най-изгодното предложение, получило най-висока комплексна оценка по горната формула.

V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

5.1. Участникът в процедурата следва да посочи обща стойност за изпълнение на услугата в лева, без  ДДС.

5.2. Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.

VІ . НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ:

- 50 % авансово плащане до 3 дни от подписване на договора, срещу издадена фактура по банкова сметка на изпълнителя;

- 50 % окончателно плащане до 7 дни след Съгласуване на новата АС „Топлофикация София ” ЕАД и въвеждане в експлоатация на АС срещу издадена фактура по банкова сметка на изпълнителя;

VІІ.    ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА:

7.1. Списък на основните договори с предмет предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

7.2. Сертификати за обучение на сервизните специалисти или еквивалентни документи доказващи техните професионални умения.

7.3. Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности, квалифицирани специалисти на територията на град София /свободен текст/;

7.4. Декларация от участника, че ще осигури аварийна група за поддръжка и сервизно обслужване 24 часа в денонощието, почивните и празничните дни /свободен текст/, и при необходимост от доставка на резервни  части, след съгласието на възложителя  ще бъдат осигурени оригинални такива.

7.5.  Времето за реакция при възникнала повреда, трябва да бъде до 24 часа в работно време и до 48 часа в извънработно време, след получаване на устна и/или писмена заявка от Възложителя.

7.6.  Срокът за отстраняване на повредата, трябва да бъде до 72 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се определя с двустранен протокол за предаване на техниката за ремонт.

VІІІ.     ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСОВО И ИКОНОМИЧЕСКО

СЪСТОЯНИЕ:

8.1. Информаця за общия оборот и оборота на услугите, обект на поръчката, за предходните три години в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си.

ІХ. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

Кандидатите желаещи, могат да извършат оглед на обекта всеки ден до изтичане на крайният срок за подаване на предложенията от 09.00 до 15.00 часа всеки работен ден. Огледа се извършва с Веселин Стойков  телефон за контакти: 0878419207

Х.   ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

# образец

# Д О Г О В О Р

№…………/……………..

Днес, .............  2013 г., в гр. София, между:

1. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ – СОФИЯ”, със седалище и   адрес на управление - гр.София, бул."Стефан Тошев" №15 -17,  вписано в  Агенцията по вписвания, ЕИК000689563,  представлявано от д-р Таня Драганова Василева-  УПРАВИТЕЛ, наричано по-нататък в Договора КУПУВАЧ, от една страна,

и

2. “…...................................…………”, гр. …...............…….., ул. …....……….........….. № ……, Номер от НДР ……............……….., Вписано в Агенция по вписванията ЕИК ……………………., представлявано от …………………….. – управител, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от друга страна,

На основание чл…………. ЗОП и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: „Демонтаж на съществуваща абонатна станция, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова абонатна станция (АС) за нуждите на „Диагностично консултативен център ХХ – София” ЕООД ”,за нуждите на ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ – СОФИЯ”,се сключи настоящият Договор за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- ПРОДАВАЧЪТ приема и се задължава да демонтира съществуваща абонатна станция, проектира, достави, монтира, въведе в експлоатация и да обслужва гаранционно на нова абонатна станция за нуждите на „Диагностично консултативен център ХХ – София” ЕООД ” подробно описани в Приложение №1 - Техническо предложение на ПРОДАВАЧА, което е неразделна част от настоящия договор, вкл. изпълнение на всички съпътстващи поръчката услуги доставки, монтажни работи, пускане в  експлоатация.

### ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА за изпълнение на поръчката, е крайната цена, включваща ДДС и всички разходи по доставката и всички необходими действия съгласно т. 1 от настоящите условия до краен получател – „Диагностично консултативен център ХХ – София” ЕООД ”, гр. София, бул. „Стефан Тошев” № 15-17 .

2.2. Общата стойност на договора възлиза на ……………………….. лева с ДДС.

ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА: ______________________

___________________________________________________________________________

3.2. Начинът и сроковете за плащане на цената :

- 50 % авансово плащане до 3 дни от подписване на договора, срещу издадена фактура по банкова сметка на изпълнителя;

- 50 % окончателно плащане до 7 дни след Съгласуване на новата АС „Топлофикация София ” ЕАД и въвеждане в експлоатация на АС срещу издадена фактура по банкова сметка на изпълнителя;

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4. Изпълнението на поръчката, описана в т. 1.1. се извършва в срок  до 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на слючване на договора.

### V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Мястото на изпълнение по този договор е: „Диагностично консултативен център ХХ – София” ЕООД ”, гр. София, бул. „Стефан Тошев” № 15-17

5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане преминава върху КУПУВАЧА от момента на въвеждане в експлоатация на новата абонатна станция.

### VІ. ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. За дата на изпълнение се счита датата на Съгласуване на новата абонатна станция с  „Топлофикация София ” ЕАД и въвеждане в експлоатация на същата.

### VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да:

-  Изготви проект съгласно нормативните изисквания и изискванията на „Топлофикация София ” ЕАД.

- Демонтира съществуваща АС, както и да нареже и изнасе извън помещението на демонтираните съоръжения на посочено от Възложителя място;

- Достави на АС, която трябва да осигурява проектираните топлинни товари на сградата на ДКЦ – ХХ,  ЕООД, находяща се в  гр. София, бул. „ген. Стефан Тошев”  № 15-17, за нуждите на отоплителна инсталация (ВОИ) и инсталация за подгряване на вода за битови нужди (БГВ), а именно:

- Топлинен товар за ВОИ – 0,840 Gcal/h (977 kW)

- Топлинен товар за БГВ – 0,200 Gcal/h (232 kW)

Абонатната станция, която ще бъде доставена и монтирана трябва да отговаря на „Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 15.04.2008 год.) и „Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София” (в сила от 01.03.2010 год.);

- Монтира  доставената АС с включени всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове и други.

- Достави и монтира    разширителен съд съобразен с доставената АС и изискванията на нормативните актове.

- Преработи обезвъздушителната система, съобразено с новата АС.

- Демонтира, достави и монтира спирателни кранове на колектори.

- Настрои, пусне и тества работата в рамките на 72 часа на новата АС.

- Съгласува  новата АС с „Топлофикация София ” ЕАД и въвеждане в експлоатация на АС.

-  извърши всички необходими действия по изпълнение на поръчката по монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата и всички съпътстващи поръчката услуги, като подготвителни работи.

- осигури точното изпълнение на всички поети ангажименти, съгласно Приложение №1 (Офертата на ПРОДАВАЧА) - неразделна част от настоящия договор.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

8.1. КУПУВАЧЪТ се задължава:

8.1.1. Да приеме доставената в срок и на място работата по монтажа и пуска на АС в експлоатация;

8.1.2. Да заплати за изпълнението на поръчката в уговорените срокове.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

9. При приемането на АС, се подписва приемо-предавателна протокол.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Качеството на стоките и услугите, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на условията от Приложение №1 към настоящия договор, на техническите стандарти на производителя и на действащите нормативни актове.

10.2. Гаранционният срок на АС е ………… месеца.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за недостатъци на АС, допълнителните елементи и извържените монтажни работи

11.2. Рекламации се посочва основанието за рекламация и конкретното искане.

11.3. В 3-дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да се яви в мястото на доставяне за подписване на констативен протокол.

11.4. При приета рекламация за недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок от 5 дни за своя сметка и риск да достави на мястото и да монтира елемента, който е обект на рекламация.

11.5. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ неоснователно отхвърли рекламацията за явни или скрити недостъции, КУПУВАЧЪТ има право да претендира вредите си по съдебен ред.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. За неизпълнение на поръчката в срок, ПРОДАВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от стойността на ден, но не повече 30% от стойността на договора.

12.2. Независимо от причините, при забава в изпълнение на поръчката на ПРОДАВАЧА (освен в случаите на обективна невъзможност),  КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с 3-дневно предизвестие, като ПРОДАВАЧЪТ дължи връщане на платеното до момента и неустойка в размер на неустойката по т.12.1.

12.3. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора и извън случаите на предходната т.12.2., когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответните стоки и т.н.

ХІІІ. ОБЕКТИВНА НЕВЪЗМОЖНОСТ

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на случайно събитие или непреодолимата сила.

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3.“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. „Случайно събитие” по смисъла на този договор е събитие, което не би могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа от страна на тъговеца.

13.4. Страната, засегната от обективната невъзможност за неизпълнение, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на обстоятелствата и пречките за изпълнение. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

13.5. Докато трае обективната невъзможност, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява обективна невъзможност събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.

ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.

15.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при предаване на съобщението на ръка; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по поща; датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ПРОДАВАЧА:				ЗА КУПУВАЧА:

.........................................			..........................................

15.4. При промяна на адресите по т.15.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.2. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.9 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

16.3. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА.

ЗА КУПУВАЧА:					ЗА ПРОДАВАЧА:

……………………………

ХІ.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

При сключване на договор задължително се преставят следните документи:

- Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър /;

- Декларация от участника, че ще осигури аварийна група за поддръжка и сервизно обслужване 24 часа в денонощието, почивните и празничните дни /свободен текст/, и при необходимост от доставка на резервни  части, след съгласието на възложителя  ще бъдат осигурени оригинални такива.

- Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, изготвени по следните образци:

образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и  т.2а от ЗОП

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ) със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , с ЕИК ………...…………./ БУЛСТАТ. …………………………... .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2

2.  Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3. Не съм  виновен за неизпълнение на задължения по  договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила

съдебно решение;

гр.: …………… 					                        ДЕКЛАРАТОР:

Дата: ………….					                        (подпис)

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 ,т.3  т.4 , т.5 и т.6  от ЗОП

(попълва се от участник, вкл.подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ представляваното от мен юридическо лице:

1. не е обявено в несъстоятелност;

2. не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. не  е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не  се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си

4. който има/ няма (зачертава се ненужното) задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или

вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. има /  няма (зачертава се ненужното) наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

6. не  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

7.  не са  установени  от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл.3, ал. 2.

гр.: …………… 					                      ДЕКЛАРАТОР:

Дата: ………….					                     (подпис)

Забележка: Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

(попълва се от участник, вкл.подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (постоянен адрес)

представляващ . ………………………………………………………….. .. . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ) със седалище и адрес на управление:. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . .. . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП),

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ................................................ ................................................................................................

(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя;

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

гр.: …………… 					                      ДЕКЛАРАТОР:

Дата: ………….					                     (подпис)

- Оферта, изготвена  по следния образец:

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |

До

........................................

гр....................................

Р. България

(име и адрес на Възложителя)

ОФЕРТА

І. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Обща цена ................................. лева без включен ДДС.

ІІ. Нашата оферта  е със срок на валидност 120 дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата, съгласно условията на конкурса.

III. Приемаме следния начин на плащане - 50 % авансово плащане до 3 дни от подписване на договора, срещу издадена фактура;

- 50 % окончателно плащане до 7 дни след Съгласуване на новата АС „Топлофикация София ” ЕАД и въвеждане в експлоатация на АС срещу издадена фактура, по нашата банкова сметка - Банка …………………….., IBAN ……………………………….………., BIC ………………………………....

IV. Приемаме да изпълняваме поръчката в срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на слючване на договора..

V. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ше използваме подизпълнител/ /няма да използваме подизпълнител/.

Участието на подизпълнител ще възлиза на …………..на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката /попълва се при използването но подизпълнител/.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на кандидата | __________________________ |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |